附件1

阳江市省管海域海上风电竞配项目情况表及示意图

| 序号 | 项目类型 | 所在市 | 项目名称 | 竞配容量（万千瓦） | 项目情况（含风速、风功能密度、离岸距离、水深条件等） | 海上送出及登陆点 规划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省管海域项目 | 阳江市 | 阳江三山岛一海上风电项目 | 50 | 场址面积53km2，场址中心离岸距离90km，水深52-57m，100m高度年平均风速8.12m/s左右，年平均风功率密度520W/m2，风功率密度等级4级。 | 集中送出（具体以海洋主管部门的海缆路由审批为准）；陆上登陆点位于阳江市阳东区大沟镇。 |
| 2 | 省管海域项目 | 阳江市 | 阳江三山岛二海上风电项目 | 50 | 场址面积54km2，场址中心离岸距离92km，水深47-52m，100m高度年平均风速8.12m/s左右，年平均风功率密度520W/m2，风功率密度等级4级。 |  |
| 3 | 省管海域项目 | 阳江市 | 阳江三山岛三海上风电项目 | 50 | 场址面积53km2，场址中心离岸距离83km，水深47-52m，100m高度年平均风速8.12m/s左右，年平均风功率密度520W/m2，风功率密度等级4级。 |  |
| 4 | 省管海域项目 | 阳江市 | 阳江三山岛四海上风电项目 | 50 | 场址面积54km2，场址中心离岸距离87km，水深47-52m，100m高度年平均风速8.12m/s左右，年平均风功率密度520W/m2，风功率密度等级4级。 |  |
| 5 | 省管海域项目 | 阳江市 | 阳江三山岛五海上风电项目 | 50 | 场址面积53km2，场址中心离岸距离77km，水深45-48m，100m高度年平均风速8.12m/s左右，年平均风功率密度520W/m2，风功率密度等级4级。 |  |
| 6 | 省管海域项目 | 阳江市 | 阳江三山岛六海上风电项目 | 50 | 场址面积54km2，场址中心离岸距离82km，水深45-48m，100m高度年平均风速8.12m/s左右，年平均风功率密度520W/m2，风功率密度等级4级。 |  |